별지1. 별도산정 여부 및 적응증

재 료 명	제 목	세부인정기준
Urostomy Flange & Bag	"Urostomy Flange & Bag"의 요양급여 대상여부	"Urostomy Flange & Bag"은 방광적출술후 장(주로 회장)을 이용하여 요저장소를 만들고 요관과 연결한 후 피부에 개구하는 시술로 오줌주머니를 착용하여야 하는 요루술을 행한 환자에게 사용시 별도 산정하되, 입원기간에 한하여 급여대상으로 하며 그 외에는 실구입가로 전액 본인부담토록 함.
GDC(Guglielmi detachable coil) 및 Detachable coil	GDC(Guglielmi detachable coil) 및 Detachable coil의 인정기준	뇌동맥류의 GDC(Guglielmi detachable coil) 및 Detachable coil(Mechanical detachable 재료)을 이용한 뇌혈관색전술은 다음과 같이 인정함. - 다 음 - 가. 적응증 (1) 내과적인 문제나 고령 등 수술 및 마취 위험도가 높아 수술이 곤란한 경우 (2) 해부학적으로 수술적 접근이 어려운 경우 (3) 출혈 후 중증 신경학적 장해가 있는 경우(Hunt & Hess grade Ⅳ,Ⅴ) 나. GDC 인정개수 - 동맥류 1개당 7개 이내에서 인정함. 다만, 상기 가. 적응증에 해당되나 7개를 초과하여 사용한 경우 초과개수에 대하여는 요양급여비용의 100/100을 본인이 부담함 다. 뇌혈관색전술 실패시 - 동맥류 1개당 2개 이내에서 인정함.
Guiding Catheter	Guiding Catheter의 요양급여 대상여부	Guiding Cathether는 경피적풍선혈관성형술 및 경피적혈관내금속스텐트삽입술시 필수적으로 사용되는 재료이므로 별도 산정할 수 있음

별지2. 별도산정 불가

재 료 명	제 목	세부인정기준
VAR-I STAT CAUTERY & ACCU-TEMP CAUTERY	□VAR-I STAT CAUTERY & ACCU- TEMP CAUTERY□ 의 요양급여 대상여부	□VAR-I STAT CAUTERY & ACCU- TEMP CAUTERY□는 안과수술시 혈관 지혈□소작용으로 이미 보편적으로 사용하고 있으며 「요양급여의적용기준및방법에관한세부사항」의 전기소작용 1회용 보비펜과 같이 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.
Neff Percutaneous Access Set	□Neff Percutaneous Access Set□ 의 요양급여 대상 여부	□Neff Percutaneous Access Set□은 중재적시술시 사용되는 카테터 등을 경피적으로 체내에 삽입하기 위하여 필요한 의료용구 세트로서 별도 산정할 수 없음. (세트 구성품 중 필수적으로 사용되는 품목은 별도로 결정신청토록 함)
VAPR Electrode	□VAPR Electrode□ 의 요양급여 대상여부	"VAPR Electrode"는 관절경하 수술용 지혈□소작기로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정 할 수 없음.
EVEREST Inflation Device	"EVEREST Inflation Device" 의 요양급여 대상여부	"EVEREST Inflation Device" 는 풍선카테타 확장(수축)용 일회용기구로 「건강보험요양급여행위및그상대가치점수」처치 및 수술료 중 경피적관상동맥확장술 주2.에 의거하여 별도 산정할 수 없음.

재 료 명	제 목	세부인정기준
3WAY LINE	□3WAY LINE□ 의 요양급여 대상 여부	＆3WAY LINE＆은 수액조절용으로 일회용 제품이나, 「건강보험요양급여행위및그상대가치점수」 주사료 산정지침(1)에 의거 소정행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.
PULSAVAC SERIES TUBING KIT	□PULSAVAC SERIES TUBING KIT□와 □PULSAVAC SERIES TIP□의 요양급여 대상 여부	□PULSAVAC SERIES TUBING KIT□ 및 □PULSAVAC SERIES TIP□은 의료용 세정기와 연결하여 환부를 세정하고 세정된 내용물을 흡인해내는 용도로 수술이나 처치 일련의 과정에 사용하므로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.
PULSAVAC SERIES TIP
Gynecare X-Tract Laparoscopic Morcellator	□Gynecare X-Tract Laparoscopic Morcellator"의 요양급여 대상여부	□Gynecare X-Tract Laparoscopic Morcellator□ 는 복강내 내시경하 조직세절기로 소정 행위료에 포함되어 별도산정 할 수 없음.
Arthrowand	□Arthrowand 등□의 요양급여 대상여부	□Arthrowand 등□은 전기수술기의 핸드피스에 연결하여 사용하는 교체용 팁이며, □Micro Drill Bur□는 수술시 전동장비의 핸드피스에 연결하여 사용하는 교체용 팁으로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.
Plasmawand
Colorado Micro Dissection Needle
EMF Electrode
Micro Drill Bur	□Micro Drill Bur□의 요양급여 대상여부

재 료 명	제 목	세부인정기준
Brockenbrough Needle (Transseptal Needle)	"Brockenbrough Needle" 등 중격 경유침(Transseptal Needle)의 요양급여 대상여부	□Brockenbrough Needle□ 등 중격경유침(Transseptal Needle)은 심중격을 천자하는 침으로＋심방중격천자를 통한 좌심실도자술＋시 일련의 과정에 사용하는 재료로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.
TMC	"TMC"의 요양급여 대상여부	"TMC"(혈중 헤모글로빈 농도분석기)는 개심술시 Oxygenator에 연결하여 수술중 혈액의 산소포화도 및 적혈구용량비를 실시간으로 확인할 수 있는 재료로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.
BRS-50K/US	"BRS-50K/US"의 요양급여 대상 여부	□BRS-50K/US□는 신생아 전용 심전도전극(EKG Electrode)으로 최소 7일이상 장기간 부착이 가능하므로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.
Endo 26	"Endo 26" 과 "Pipelle Endometrial Suction Curette"의 요양급 여 대상여부	□Endo 26□ 과 □Pipelle Endometrial Suction Curette□은 자궁내막 생검기구로 「요양급여의적용기준및방법에관한세부사항」에 자궁내막암 검사기구인 ENDOCYTE가 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없으므로 동 재료도 별도 산정할 수 없음.
Pipelle Endometrial Suction Curette

재 료 명	제 목	세부인정기준
TNA1	□TNA1"의 요양급여 대상여부	□TNA1□은 수액필터로 Lipid가 포함된 TPN제제 주입시 수액세트에 연결하여 사용하는 재료로 침전물 및 진균류를 걸러주어 이로 인한 감염을 예방할 수 있는 장점이 있으나 중심정맥영양법 또는 정맥내점적주사 소정 행위료에 포함되므로 별도 산정할 수 없음.
Wing Set	"Wing Set"와 "Huber Needle Extension Set"의 요양급여 대상 여부	"Wing Set"와 "Huber Needle Extension Set"(일회용 약물주입세트)은 피하매몰 정맥포트에 연결하여 항암제 등의 약물을 주입하는데 사용하는 일회용 수액세트로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.
Huber Needle Extension Set
T-connector	"T-connector"와 "Mini Volume Line"의 요양급여 대상여부	"T-connector"와 "Mini Volume Line□(수액세트연결관)은 필요에 따라 선택적으로 수액세트에 연결하여 사용하는 재료로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.
Mini Volume Line
Lofric Nelaton Catheter	"Lofric Nelaton Catheter"와 "Lofric Insti- Catheter"의 요양급여 대상여부	"Lofric Nelaton Catheter" 및 "Lofric Insti- Catheter" 등 일회용 도뇨카테타는 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.
Lofric Insti-Catheter
Flexible Iris Retractor	"Flexible Iris Retractor"의 요양급여 대상여부	"Flexible Iris Retractor"는 강제로 홍채를 벌려 동공을 여는 안과용 개공기구로 보다 쉽고 안전하게 수술을 할 수 있는 장점이 있으나, Reusable Retractor와 비교시 비용 효과적이라 볼 수 없으므로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.
Eye Shielder Patch	"Eye Shielder Patch"의 요양급여 대상여부	"Eye Shielder Patch"는 신생아의 황달치료를 위한 광선요법시 눈에 조사되는 광선을 차단하기 위해 사용하는 눈가리개로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.

재 료 명	제 목	세부인정기준
Neurosurgical Sponge	"Neurosurgical Sponge", "Bone Wax", "Surgical Patties", "Bemsheet" 등의 요양급여 대상 여부	"Neurosurgical Sponge", "Bone Wax", "Surgical Patties", "Bemsheet" 등은 외과수술시 조직의 보호 및 지혈 보조목적으로 사용하는 재료로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.
Bone Wax
Surgical Patties
Bemsheet
One Action Stent Introduction System	"One Action Stent Introduction System" 및 "Introducer Kit"의 요양급여 대상여부	"One Action Stent Introduction System" 및 "Introducer Kit"은 비금속 담관스텐트를 삽입하기 위한 유도관(Introducer)으로 시술을 보다 용이하게 하고자 선택적으로 사용하는 재료로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.
Introducer Kit
CTR Blade Assembly	"CTR Blade Assembly"의 요양 급여 대상여부	"CTR Blade Assembly" 는 관절경하 수근관확장술시 사용하는 재료로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.
Dermatome Blades	"Dermatome Blades"의 요양급여대상여부	"Dermatome Blades"는 인체의 일정부위 피부를 적절한 크기로 절개하는데 사용하는 재료로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.
Skin Traction Strip	"Skin Traction Strip"의 요양급여 대상여부	"Skin Traction Strip"은 피부견인 반창고로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.
Op Site Incise Drap	"OpSite Incise Drap"의 요양급여 대상여부	"OpSite Incise Drap"은 수술용 방포로 수술(특히 개복수술)시 절개부위에 무균영역을 제공하는 재료로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.

재 료 명	제 목	세부인정기준
CTP-200-FLS	"CTP-200-FLS"의 요양급여 대상 여부	"CTP-200-FLS"는 전산화단층영상진단(CT)시 조영제 주입을 위하여 조영제 주입기에 연결하여 사용하는 일회용 조영제 주입용 자동주사기로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음
Biopsy Punch	"Biopsy Punch"의 요양급여 대상 여부	"Biopsy Punch"는 피부생검이나 피부양성종양 적출술시 사용하는 천공기로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음
PEIT Needle	"PEIT Needle"의 요양급여 대상 여부	"PEIT Needle"(유도침 및 연장튜브로 구성)은 경피적경화술시 경화제 에탄올을 주입하는데 사용하는 천공기구로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음
RHINOTEC CUDA	"RHINOTEC CUDA", "RHINOTEC GATOR" 등의 요양급여 대상여부	"RHINOTEC CUDA", "RHINOTEC GATOR" 등은 이비인후과용 절삭기구이며 수술시 전동장비 (XPS2000 SYSTEM, MEISINGER, POWERFORMA, MPS2000/1000, MICRO-CRAFT, HUMMER TPS, ESSENTIAL SINUS SHAVER SYSTEM 등)의 핸드피스에 연결하여 조직을 절삭, 연마하는데 사용하는 교체용 Tip(일명 Blade, Burr)으로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음
RHINOTEC GATOR
MACROPLASTIQUE LUBRICANT GEL	＆MACROPLASTIQUE LUBRICANT GEL＆ 및 ＆MACROPLASTIQUE ENDOSCOPIC NEEDLE＆의 요양급여 대상여부	"ENDOSCOPIC NEEDLE"은 MACROPLASTIQUE(요실금 치료용 주입물질로 100/100급여)를 주입하는 재료로 식품의약품안정청 허가품목에 해당되지 않으며, "LUBRICANT GEL"은 ENDOSCOPIC NEEDLE을 윤활시키기 위해 보조적으로 사용되는 재료로 별도 산정할 수 없음
MACROPLASTIQUE ENDOSCOPIC NEEDLE

재 료 명	제 목	세부인정기준
KNIFELIGHT	□KNIFELIGHT□의 요양급여 대상 여부	"KNIFELIGHT"는 수근관 인대절제용 칼로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.
HEX BUTTON	□Hex Button"의 요양급여 대상여부	"HEX BUTTON"은 Cable을 감기위해 사용하는 연결고리로 관련학회 의견 참조할 때 임상적 유용성을 입증할 만한 자료가 미비하고, 골절고정시 보조적으로 사용되는 점을 감안하여 별도 산정할 수 없음
HARMONIC SCAPEL(Blade & Coagulation Shears System)	"HARMONIC SCAPEL (Blade & Coagulation Shears System)","ARGON BEAM COAGULATION 6500 SYSTEM (Handpiece 등 4품목)" 및 전기 수술용전극 "COBRA ELECTROSURGICAL PROBE□ 의 요양급여 대상여부	"HARMONIC SCAPEL(Blade & Coagulation Shears System)"은 초음파수술기에 부착하여 사용하고, "ARGON BEAM COAGULATION 6500 SYSTEM (Handpiece 등 4품목)"은 전기수술기에 부착하여 사용하며 "COBRA ELECTROSURGICAL PROBE"는 전기수술용 전극으로 외과수술시에 사용하는 재료로 소정행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음
ARGON BEAM COAGULATION 6500 SYSTEM (Handpiece 등 4품목)
COBRA ELECTROSURGICAL PROBE
Power Pulse Hip Disposable Unit with Suction	□Power Pulse Hip Disposable Unit with Suction□, □Power Pulse Knee Disposable Unit with Suction□의 요양급여 대상 여부	"Power Pulse Hip Disposable Unit with suction"(고관절수술용), □Power Pulse Knee Disposable Unit With Suction□ (슬관절수술용)은 수술시 환부를 세정하고 세정된 내용물을 흡인하는 등 수술이나 처치 일련의 과정에 사용되는 재료로 소정행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.
Power Pulse Knee Disposable Unit with Suction

재 료 명	제 목	세부인정기준
Seamguard ASGS002,ASGS003, ASGS004, SGS030R, SGS031R	"Seamguard ASGS002 등 5품목□의 요양급여 대상여부	"Seamguard ASGS002 등 5품목"은 봉합선 강화용 재료로 폐절제 등의 수술시 봉합면의 공기·유체 누출 및 조직의 탈락을 방지하여 회복을 빠르게 한다고 하나, 그 효과에 있어 뚜렷한 유용성이 있다고 보기 어려우므로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음
RES System	□RES System□의 요양급여 대상 여부	"RES System"(내시경수술용 확장슬리브)은 투관기구의 일종으로 봉합 및 결찰재료와 조직배출기구에 한하여 보험급여하는 내시경하(복강경) 시술재료의 급여 기준에 따라 소정 행위료에 포함되므로 별도 산정할 수 없음
Permaclip endoscopic Applier	□Permaclip endoscopic applier□ 의 요양급여 대상여부	"Permaclip endoscopic applier"는 내시경하시술시 결찰재료를 삽입하는 기구로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음
Biopince Biopsy Gun	"Biopince Biopsy Gun"의 요양급여 대상여부	"Biopince Biopsy Gun"은 조직생검침으로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음
Operative sheath, Diagnostic sheath, Outflow cannula	"Operative sheath, Diagnostic sheath, Outflow cannula□의 요양급여 대상여부	"Operative sheath, Diagnostic sheath, Outflow cannula"는 "GYNECARE VERSASCOPE Hysteroscopy System"중의 일부로 자궁 근종 및 유착 등에 자궁내부를 직접 진단 및 수술할 수 있는 재료로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음

재 료 명	제 목	세부인정기준
Applied Forte	□Applied Forte□의 요양급여 대상 여부	"Applied Forte"는 요관경, 결석제거용 기구가 통과할 수 있도록 요관을 확장시킬 때 사용하는 기구로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음
3-Function tissue Manipulator	"3-Function tissue manipulator", "Illuminated Infusion Cannula", "Pneumatic Vitrectome", "Endoillumination Probe"의 요양급여 대상여부	"3-Function tissue manipulator" 및 "Illuminated infusion cannula"는 망막수술 장비(Supravit Vitreoretinal System)와 연결하여 조명, 응고, 흡인, 주입의 기능을 하며 "Pneumatic Vitrectome" 및 "Endoillumination Probe"는 초자체 절단, 조명의 기능을 하는 재료로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음
Illuminated Infusion cannula
Pneumatic Vitrectome
Endoillumination Probe
Control Pressure Line	□Control Pressure Line" 과 "Control Pressure Spiral Line□ 의 요양급여 대상여부	"Control Pressure Line" 과 "Control Pressure Spiral Line"은 의약품 주입용 기구로 필요에 따라 선택적으로 수액세트에 연결하여 사용하는 보조재료로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음
Control Pressure Spiral Line

별지3. 세부인정기준개정

재료명	제목	세부인정기준
Infucon Infusion Set, IV Flow Control Line(IV Drop Set) 등	Infucon Infusion Set, IV Flow Control Line(고가의 IV Drop Set) 등의 별도 산정여부	Infucon Infusion Set, I.V Flow Control Line(IV Drop Set) 등은 1회용 수액 유량조절세트로 「건강보험요양급여행위및그상대가치점수」주사료 마5주2, 마15주2. 정밀 지속적 점적 주입을 위해 27.08점을 산정하는 것과 비교시 용도면에서는 유사하나 상대적으로 고가이므로 전액본인부담토록 함
Hematuria Continuous Irrigation Catheter 등 지혈용압박카테타(Hemostaic Catheter)	Hematuria Continuous Irrigation Catheter 등 지혈용압박카테타 (Hemostaic Catheter)의 별도산정여부	Hematuria Continuous Irrigation Catheter(실리콘, 실리콘제제 및 Teflon 코팅 제품)등 지혈용 압박카테타(Hemostatic Catheter)는 전립선 절제술 또는 방광질환 치료후 심한 출혈시 지혈을 위해 필수적으로 사용하는 재료로 적응증을 감안하여 보험급여하되, 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없는 고무제품에 비해 상대적으로 고가이므로 전액본인부담토록 함
화상환자에게 소모된 각종 소모품	화상환자에게 소모된 각종 소모품의 별도 산정여부	화상환자를 진료함에 있어 녹농균이 감염되었거나 감염될 것을 우려하여 환자가 사용한 시트, 베개카바, 환자복과 환자진료에 사용한 고무장갑, 고무유치카테타 등을 소독하여 재사용하지 아니하고 소각할지라도 별도 산정할 수 없으며 비급여 대상으로 하여 환자로부터 징수할 수 없는 것임. 특히, 화상환자에 대한 처치시 사용한 거즈, 붕대의 재료대를 산정할 수 있도록 한 것은 그 사용량이 많은 점을 감안한 것임
Arterial Monitoring Kit	Arterial Monitoring Kit 별도산정 여부	마취시 환자의 동맥압을 감시하기 위하여 감시장치와 환자의 동맥을 연결하여 사용하는 Arterial Monitoring Kit은 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음

재료명	제목	세부인정기준
Splint Roll	Splint Roll의 부위별 사용 기준	□외고정용 소모성 치료재료 중 Splint Roll(합성수지, 석고)의 부위별 사용 기준을 규격은 실사용 규격으로 하고 길이는 다음과 같이 함. 〈Splint Roll 부위별 사용기준〉(단위:□)
			분 류				성인			만8세 미만소아
			자-615가 장상지〔상완으로부터 수부까지〕 (Long Arm Splint)				70			45
			자-615나 단상지〔전완으로부터 수부까지〕 (Short Arm Splint)				40			30
			자-615다 장하지〔대퇴로부터 족부까지〕 (Long leg Splint)				120			70
			자-615라 단하지 〔하퇴로부터 족부까지〕 (Short Leg Splint)			Without Walker	60			40
						With Walker Splint	85			60
Portable Infusion Set, Paragon Administration Set	Portable Infusion Set, Paragon Administration Set의 별도 산정여부	□말기 암환자 등에게 경막외 카테타 (Epidural Catheter)를 통하여 지속적 Pain control시 사용하는 휴대용(1회용) 지속주입재료인 Portable Infusion Set은 약물사용량의 감소와 내성발현을 줄일 수 있어 통증을 효과적으로 관리할 수 있으며, 입원기간을 단축할 수 있는 장점이 있으므로 급여대상으로 하며, □Paragon Administration Set은 Infuser(주입펌프)와 약물을 주입하는 내부 Bag으로 구성되어 있으며, Infuser(주입펌프)는 내부 Bag을 외부 충격으로부터 보호하고, Spring 압력으로 약물이 주입되어 Flow Rate가 급격하게 변하지 않을 뿐만 아니라 약물주입시 공기가 환자에게 주입되는 것을 방지할 수 있는 Bag을 담는 용기로 견고한 재질(PVC)로 제조되어 재사용이 가능하므로 별도 산정할 수 없으며 Bag은 교체용(1회용)임을 감안하여 별도 산정할 수 있음

재료명	제목	세부인정기준
Suprapubic, Pur Drainage Loop Catheteter, Suprapubic Catheter Set, Suprapubic Catheterization Kit	Suprapubic Pur Drainage Loop Catheteter, Suprapubic Catheter Set, Suprapubic Catheterization Kit 등의 별도 산정여부	Suprapubic Pur Drainage Loop Catheteter, Suprapubic Catheter Set, Suprapubic Catheterization Kit등은 요도협착 또는 전립선비대 등으로 배뇨장애가 있는 환자에게 실시하는 경피적 방광루공술(Percutaneous Cystostomy)등에 사용하며, 관혈적 수술료 대비시 유용성이 있다고 판단되므로 전액본인부담토록 함
Miller Injector cartridge 등 Bone Cement 주입기	Miller Injector cartridge 등 Bone Cement 주입기	Bone Cement 주입기는 골시멘트 분말과 액체를 혼합하여 시멘트 총(Gun)에 장착하여 사용하는 것으로, 그 종류는 필수 품목인 도수혼합법용 주입기(Barrel, Nozzel, Rim, Rod)와 진공혼합법용 주입기(Barrel, Nozzel, Rim, Rod, Air Line, Mixing Paddle), 선택품목인 대퇴용가압기(Femoral Pressurizer)와 특수노즐(Special Nozzel)이 있으며, 대퇴용가압기와 특수 노즐을 제외한 도수혼합법용 주입기(Barrel, Nozzel, Rim, Rod)와 진공혼합법용 주입기(Barrel, Nozzel, Rim, Rod, Air Line, Mixing Paddle)는 정형외과 고관절치환술에 사용시 전액본인부담토록 함.
Canaliculus Intubation Set	Canaliculus Intubation Set의 요양급여 대상여부	Canaliculus Intubation Set은 내시경하 누관스텐트삽입술용으로 누소관성형술, 레이저누낭 및 비루관절개술,누관튜브법, 누낭비강문합술에 이미 보편적으로 사용되고 있고, 동 재료 사용시 수술의 경과호전 및 치유촉진으로 수술성공률이 개선되어, 결과적으로 수술의 실패로 인한 재수술등으로 추가되는 요양급여비용을 줄이는 장점이 있으므로 전액본인부담토록 함.
장기유치용 카테타	중심정맥내 카테터 유치술시 재료대 인정기준	중심정맥내 카테터 유치술시 사용되는 장기유치용 카테타는 다음의 경우에 한하여 산정함. 다만, 피하매몰 정맥포트법으로 시술시 사용하는 Port형 카테타는 외관상 표시가 나지 않고, 소독 등 유지관리가 용이하다는 장점은 인정되나, 동일 목적의 타 재료와 비교하여 상대적으로 고가인 바, 6개월 이상의 장기 유치가 필요한 경우 인정함 - 다 음 - 가. 장기간 항암치료가 필요한 환자 나. 혈액투석이 필요하지만 동정맥루 조성이 불가능한 만성신부전증환자 다. 조혈모세포이식 환자