## 정보처리내용 요약
연번 | 정보원 | 제제명 | 영문성분 | 내용 | 주요품목 | 변경항목 | 검토결과 | 회사수 | 품목수
1 | FDA | 가도디아마이드 제제 (주사) | Gadodiamide | * 경고, 이상반응, 일반적주의 항목 추가 - 급성 또는 만성의 중증 신장애 환자, 간성 신증후군으로 인한 급성 신부전환자, 간이식 수술 전후의 환자에서 가돌리늄 조영제 투여는 신원성 전신 섬유증(NSF)의 발생 위험성을 증가시키며, 모든 환자들에 대하여 신기능 장애가 있는지 점검하고, 허가된 용량을 초과하여 사용하지 않도록 하는 등 경고, 이상반응, 일반적 주의 항목을 추가함 | 지이헬스케어 에이에스 한국지점 옴니스캔주 | 사주 | 변경지시 | 1 | 2
2 | FDA | 가도베네이트디메글루민 제제 (주사) | Gadobenate dimeglumine | 상 동 | 일성신약 멀티핸스주사액 | 사주 | 변경지시 | 1 | 1
3 | FDA | 가도베르세타미드 제제 (주사) | Gadoversetamide | 상 동 | 이연제약 옵티마크주 | 사주 | 변경지시 | 1 | 2
4 | FDA | 가도부트롤 제제 (주사) | Gadobutrol | 상 동 | 한국쉐링 가도비스트주사바이알 | 사주 | 변경지시 | 1 | 2
5 | FDA | 가도세틱산이나트륨 제제 (주사) | Gadoxetic acid disodium | 상 동 | 한국쉐링 프리모비스트주사 | 사주 | 변경지시 | 1 | 1
6 | FDA | 가도테레이트메글루민 제제 (주사) | Gadoterate meglumine | 상 동 | 게르베코리아 도타렘주 | 사주 | 변경지시 | 1 | 1
7 | FDA, 회사 | 가도펜테틴산디메글루민 제제 (주사) | Gadopentetic acid dimeglumine | * 경고, 신중투여, 이상반응, 일반적주의, 임부, 적용주의 항목 추가 - 급성 또는 만성의 중증 신장애 환자, 간성 신증후군으로 인한 급성 신부전환자, 간이식 수술 전후의 환자에서 가돌리늄 조영제 투여는 신원성 전신 섬유증(NSF)의 발생 위험성을 증가시키며, 모든 환자들에 대하여 신기능 장애가 있는지 점검하고, 허가된 용량을 초과하여 사용하지 않도록 하는 등 경고, 이상반응, 일반적 주의 항목을 추가함 - 투석 의존성 신장애 환자에서의 이상반응과 적용상의 주의에 대한 사항 등 추가 | 한국쉐링 마그네비스트주사 | 사주 | 변경지시 | 4 | 6
8 | 회사 | 말레인산로시글리타존 단일제(경구) | Rosiglitazone maleate | * 경고, 이상반응, 일반적주의, 임부수유부 항목 추가 - 경고에 항당뇨 요법 및 울혈성 심부전 치료를 받고 있는 NYHA 분류 1 또는 2 등급의 울혈성 심부전 상태(심박출율≤45%)인 제 2형 당뇨병 환자 224명을 대상으로 52주간의 이중 맹검, 위약 대조, 임상 시험 결과에서 보고된 심혈관계 이상반응을 추가. 이상반응에 시판후 조사에서 새롭게 보고된 이상반응으로 발진, 소양증, 아나필락시스반응을 추가. 일반적주의에 황반부종에 대한 최신 정보 추가 등 변경 | (주)글락소스미스클라인 아반디아정 2mg | 사주 | 변경지시 | 2 | 4
9 | 회사 | 말레인산로시글리타존 ·염산메트포르민 복합제 (경구) | (Rosiglitazone maleate· Metformin hydrochloride) | * 경고, 이상반응, 일반적주의, 임부수유부, 소아 항목 추가 - 경고에 인슐린 병용요법 임상시험에 따라 임상시험이 없었다는 항목을 삭제. 이상반응에 인슐린병용요법 임상시험시의 안전성 프로파일에 대한 내용을 추가하였고, 시판후 조사에서 새롭게 보고된 이상반응으로 발진, 소양증, 아나필락시스반응을 추가 기재. 일반적주의에 1차 요법 및 인슐린 병용투여시의 체중변화에 대한 내용을 추가. 소아에 대한 투여에 이 약의 사용이 권장되지 않는다는 내용 추가 등 변경 | (주)글락소스미스클라인 아반다메트정1mg/500mg | 사주 | 변경지시 | 1 | 5
10 | 회사 | 염산피오글리타존 단일제 (경구) | Pioglitazone hydrochloride | * 경고, 이상반응, 일반적주의, 상호작용, 임상검사치, 기타 항목 추가 - 경고에 울혈성심부전 및 중대한 심부전 이상반응에 대한 내용을 추가하였으며, 이상반응에 대혈관 합병증 사례에 대한 임상시험에 따른 이상반응 및 시판후 조사에서 당뇨병성 황반 부종 등 추가. 약물상호작용에 겜피브로질, 리팜핀에 대한 내용 추가 등 변경 | 한국릴리(유) 액토스정15mg(염산피오글리타존) | 사주 | 변경지시 | 69 | 70